## Portada
JECG
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
[8 empty] | Hoja: 1 | de 2
[7 empty] | No. De Certificado: | AGP-0100-26
Datos del Cliente/ Client Data
| Cliente: | Metrics Works Saltillo
| Domicilio: | Carr. Querétaro-Tequisquiapan 22500-A, 76270 Santiago de Querétaro, Qro.
| Contacto: | Ing. Wilfrido Nuñez | Tel: | (44) 2480 7334 | Ext: | N/A | Correo: | JOSEW.NUNEZ@TECHOPS.MX
Datos del Instrumento/ Instrument Data
|  | Instrumento: | 0 |  |  |  | ID: | 1651
|  | Marca: | 0 |  |  |  | Alcance de Medición: | 0.2 | psi
|  | 0 | 0 |  |  |  | Magnitud: | Presión
|  | No de Serie: | 0 |  |  |  | Ubicación | N/A
Datos Generales/General Data
|  | Fecha de Recepción: | Servicio en Sitio |  |  |  | Procedimiento de Calibración: | PR-AG-CAL-03-00
(Procedimiento interno)
|  | Fecha de Calibración: | 2025-09-18 |  |  |  | Temperatura: | 26.1
|  | Fecha Sugerida: | 2026-09-18 |  |  |  | Humedad Relativa: | 46.5
|  | Fecha de Elaboración: | 2025-09-18 |  |  |  | Lugar de Calibración: | Instalaciones de Cliente
|  | Trazabilidad: | Vía CENAM |  |  |  | Documento de Referencia: | NOM-013-SCFI
| Método de calibración: |  | Comparación directa
Datos del Patrón Utilizado
| Patrón |  | ID | No. De Certificado | Marca | Modelo | No. De Serie | Vigencia
| Manómetro Digital |  | AG-052 | 1-23207 | Druck | DPI104 | 5335895 | 2025-11-28 |  | 2026-02-17
Patrón Vencido
Calibró | [5 empty] | Aprobó
0 | [5 empty] | Viridiana Moreno
Metrología | [5 empty] | Calidad
* Los resultados disponibles en este documento corresponden unicamente al instrumento descrito y encontrado al momento de la calibración.
*Los resultados expresados en este certificado corresponden al promedio de una serie de mediciones.
* Los patrones utilizados cuentan con trazabilidad a los patrones nacionales mantenidos por CENAM/NIST u otra Organización equivalente.
* Los resultados de medición son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI).
* La incertidumbre calculada es de acuerdo a la GUM para la expresión de incertidumbre de medición, con un nivel de confianza del 95% con un factor de cobertura de k=2.
(Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement-1995)
* La reproducción de éste certificado solo puede ser en forma total y con autorización previa del laboratorio.
*Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de una nueva calibración.
*El tiempo de validez de los resultados depende tanto de las caracteristicas del instrumento como de las practicas de uso y manejo.
AG-CER-CAL-C01-01 |  | Este certificado no puede ser modificado en forma total o parcial sin la autorización previa de Equipos y Servicios Especializados AG, S.A. de C.V. y solo tiene válidez en su presentación original.
<

## Resultados
HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV
[7 empty] | Hoja: 2 | de 2
[6 empty] | No. De Certificado: |  | AGP-0100-26
RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Inspección inicial
|  |  | Patrón | Instrumento | Error | Resultado
|  |  | psi | psi | psi
|  |  | 0.04 | 0.04 | 0 | ACEPTADO
|  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | ACEPTADO
|  |  | 0.2 | 0.2 | 0 | ACEPTADO
|  | Patrón | Instrumento | Error Instrumental | Incertidumbre Expandida (±) | *EMP (±) | **Resultado
|  | psi | psi | psi | psi | psi
|  | 0.048 | 0.05 | 0.002 | 0.12925 | 0.01 | RECHAZADO |  | 0.13125
|  | 0.099 | 0.1 | 0.001 | 0.12925 | 0.01 | RECHAZADO |  | 0.13025
|  | 0.149 | 0.15 | 0.001 | 0.12925 | 0.01 | RECHAZADO |  | 0.13025
[5 empty] | #DIV/0! | 0.01 |  |  | #VALUE!
[5 empty] | #DIV/0! | 0.01 |  |  | #VALUE!
[5 empty] | #DIV/0! | 0.01 |  |  | #VALUE!
[5 empty] | #DIV/0! | 0.01 |  |  | #VALUE!
[5 empty] | #DIV/0! | 0.01 |  |  | #VALUE!
| 9 |  |  |  | #DIV/0! | 0.01 |  |  | #VALUE!
| 10 |  |  |  | #DIV/0! | 0.01 |  |  | #VALUE!
3
Nota: El instrumento ha sido calibrado y es apto para su uso.
*EMP: Error Máximo Permisible.
**En caso de que el instrumento presente lecturas superiores al Error Máximo Permisible se reportará como 'RECHAZADO' en columna de 'Resultado'.
La columna de "Resultado" representa la suma del error instrumental ± la incertidumbre expandida.
Dictamen: |  | El instrumento | NO CUMPLE |  |  | con las especificaciones de |  | 0
Fin del certificado.
AG-CER-CAL-C01-01 |  | Este certificado no puede ser modificado en forma total o parcial sin la autorización previa de Equipos y Servicios Especializados AG, S.A. de C.V. y solo tiene válidez en su presentación original.
Note on D34: ====== ID#AAABIXjlXrk Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on E34: ====== ID#AAABMieQ-PM Usuario (2024-04-26 22:47:19) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on F34: ====== ID#AAABIXUoWPw Usuario (2024-04-26 22:47:19) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on G34: ====== ID#AAABIXjlXrA Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on H34: ====== ID#AAABMieQ-O0 Usuario (2024-04-26 22:47:19) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on I34: ====== ID#AAABIXjlXro Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on E35: ====== ID#AAABIXUoWPY Usuario (2024-04-26 22:47:19) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on F35: ====== ID#AAABIXjlXr0 Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on G35: ====== ID#AAABIXjlXrs Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on H35: ====== ID#AAABMieQ-Ow Usuario (2024-04-26 22:47:19) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on I35: ====== ID#AAABIXjlXrc Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on E36: ====== ID#AAABIXjlXrI Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on F36: ====== ID#AAABIXjlXq8 Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on G36: ====== ID#AAABIXjlXrQ Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on H36: ====== ID#AAABIXUoWP4 Usuario (2024-04-26 22:47:19) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on I36: ====== ID#AAABIXjlXsM Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on E37: ====== ID#AAABIXjlXr4 Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on F37: ====== ID#AAABMieQ-PI Usuario (2024-04-26 22:47:19) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on G37: ====== ID#AAABIXjlXsY Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on H37: ====== ID#AAABMieQ-Po Usuario (2024-04-26 22:47:19) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on I37: ====== ID#AAABIXjlXrE Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on E38: ====== ID#AAABIXjlXq4 Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on F38: ====== ID#AAABMieQ-PQ Usuario (2024-04-26 22:47:19) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on G38: ====== ID#AAABIXjlXrU Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on H38: ====== ID#AAABIXjlXsc Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on I38: ====== ID#AAABMieQ-PE Usuario (2024-04-26 22:47:19) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on E39: ====== ID#AAABMieQ-Pc Usuario (2024-04-26 22:47:19) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on F39: ====== ID#AAABIXUoWPg Usuario (2024-04-26 22:47:19) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on G39: ====== ID#AAABIXUoWPQ Usuario (2024-04-26 22:47:19) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on H39: ====== ID#AAABIXUoWPc Usuario (2024-04-26 22:47:19) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on I39: ====== ID#AAABMieQ-Os Usuario (2024-04-26 22:47:19) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on E40: ====== ID#AAABIXUoWP0 Usuario (2024-04-26 22:47:19) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on F40: ====== ID#AAABIXUoWPo Usuario (2024-04-26 22:47:19) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on G40: ====== ID#AAABMieQ-O8 Usuario (2024-04-26 22:47:19) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on H40: ====== ID#AAABIXjlXq0 Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on I40: ====== ID#AAABMieQ-O4 Usuario (2024-04-26 22:47:19) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on E41: ====== ID#AAABIXjlXrg Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on F41: ====== ID#AAABIXjlXsE Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on G41: ====== ID#AAABIXUoWPs Usuario (2024-04-26 22:47:19) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on H41: ====== ID#AAABIXjlXsQ Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on I41: ====== ID#AAABIXUoWPM Usuario (2024-04-26 22:47:19) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on E42: ====== ID#AAABMieQ-PU Usuario (2024-04-26 22:47:19) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on F42: ====== ID#AAABIXjlXsA Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on G42: ====== ID#AAABIXjlXr8 Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on H42: ====== ID#AAABIXjlXrY Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on I42: ====== ID#AAABIXUoWPI Usuario (2024-04-26 22:47:19) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on E43: ====== ID#AAABIXjlXsU Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on F43: ====== ID#AAABIXUoWPk Usuario (2024-04-26 22:47:19) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on G43: ====== ID#AAABIXjlXrw Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on H43: ====== ID#AAABIXjlXsI Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on I43: ====== ID#AAABIXjlXrM Usuario (2024-04-26 22:47:20) JECG: Modificar fuente de acuerdo a valores ;).
Note on A62: ====== ID#AAABMieQ-PA JECG (2024-04-26 22:47:19) Observaciones

## Calculos
Hoja de Calculos | [11 empty] | Patrones
[12 empty] | Patrón | ID | # Certificado | Marca | Modelo | Serie | Vigencia
Metrics Works Saltillo |  | ****No de Certificado: |  | AGP-0100-26 |  |  | Fecha de Recepción: | Servicio en Sitio |  | CLIENTE |  | Manómetro Digital | AG-052 | 1-23207 | Druck | DPI104 | 5335895 | 2025-11-28
Cliente: | MEXICO MRO MANAGEMENT S. DE R.L. DE C.V. |  | Correo: | JOSEW.NUNEZ@TECHOPS.MX |  |  | Fecha de Calibración: | 2025-09-18 |  | NORMA |  | Manómetro Digital | AG-008 | 1-24842 | Omega | DPG-4000-10K | 9941257 | 2026-02-04
Domicilio: | Carr. Querétaro-Tequisquiapan 22500-A, 76270 Santiago de Querétaro, Qro. |  | Tel: | (44) 2480 7334 |  |  | Fecha sugerida: | 2026-09-18 |  | FABRICANTE
Contacto: | Ing. Wilfrido Nuñez |  | Ext: | N/A |  |  | Fecha de Elaboración: | 2025-09-18 |  | No. De Parte:
[10 empty] | Modelo: |  |  |  | Viridiana Moreno
Instrumento: |  |  |  | ID: | 1651 |  | División minima: |  | 0.01 |  |  | Calibró |  | Aprobó
Marca: |  |  |  | Alcance de Medición: | 0.2 |  | Unidad: |  | psi | -8 Valores para clases de exactitud .2; .25; .4; .5; .6
|  |  |  | Magnitud: | Presión |  | Clase de Exactitud: |  | 5 | -5 Valores para clases de exactitud 1; 1.6; 2; 2.5
No de Serie: |  |  |  | Ubicación | N/A |  | Resolución: |  | 0.005 | -3 Valores para clases de exactitud 4 y 5
TIPO: | 1 |  |  | Temperatura I °C: | 25.1 |  | Temperatura F °C: |  | 27.1
Lugar donde se calibró: |  | Instalaciones de Cliente | Humedad Relativa I %: |  | 46 |  | Humedad Relativa F %: |  | 47
*****************EMP de acuerdo a:
Inspección Inicial
Lecturas del Instrumento |  |  |  |  | Lecturas del Patrón |  | Reglas de decision
Carga Aprox. | V. Deseado | X1Ascendente(+) | X1Descendente(-) |  | X1 A (+) | X1 D (-) | Promedio del IBC | Promedio del Patrón | Error Absoluto | Dictamen
20% |  | 0.04 | 0.04 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | ACEPTADO
50% |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | ACEPTADO
100% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | ACEPTADO
Lecturas del Instrumento | [6 empty] | Lecturas del Patrón | [5 empty] | Cálculos de incertidumbre
[13 empty] | Promedio | Promedio | Error Absoluto de medición | EMP | errVsEMP | err+UE vs EMP | desv | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | U
V. Deseado | V. Generado | X1Ascendente(+) | X1Descendente(-) | X2Ascendente(+) | X2Descendente(-) |  | X1 Ascendente (+) | X1 Descendente (-) | X2 Ascendente (+) | X2 Descendente (-) |  |  | IBC | Patrón |  |  |  |  | est | rep | patK2 | patK1 | resoIBC | errPatK2 | errPatK1 | HistK2 | HistK1 | tipo B | comb | E
psi | psi | psi | psi | psi | psi |  | psi | psi | psi | psi |  |  | psi | psi | psi | psi | x | x | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi | psi
0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 |  | 0.1 | 0.05 | 0.048 | 0.002 | 0.01 | ACEPTADO | RECHAZADO | 0 | 0 | 0.058 | 0.029 | 0.0014434 | 0.1 | 0.057735 | 0 | 0 | 0.064625 | 0.064625 | 0.12925
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | < |  | 0.1 | 0.099 | 0.001 | 0.01 | ACEPTADO | RECHAZADO | 0 | 0 | 0.058 | 0.029 | 0.0014434 | 0.1 | 0.057735 | 0 | 0 | 0.064625 | 0.064625 | 0.12925
0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 |  |  | 0.15 | 0.149 | 0.001 | 0.01 | ACEPTADO | RECHAZADO | 0 | 0 | 0.058 | 0.029 | 0.0014434 | 0.1 | 0.057735 | 0 | 0 | 0.064625 | 0.064625 | 0.12925
[16 empty] | 0.01 | #VALUE! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | 0.0014434 | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 0.01 | #VALUE! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | 0.0014434 | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 0.01 | #VALUE! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | 0.0014434 | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 0.01 | #VALUE! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | 0.0014434 | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 0.01 | #VALUE! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | 0.0014434 | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 0.01 | #VALUE! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | 0.0014434 | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 0.01 | #VALUE! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | 0.0014434 | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 0.01 | #VALUE! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | 0.0014434 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
[21 empty] | Ascendente | 0.048 | Descendente | 0.048
[22 empty] | 0.099 |  | 0.099
[22 empty] | 0.149 |  | 0.149
[22 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Note on B11: CAMBIAR A NO. DE PLAN SEGÚN CLIENTE
Note on J12: ====== ID#AAABMieQ-Pk JECG (2024-04-26 22:47:19) APLICA: Analogos = Norma. (No se modifica EMP) Digitales = Fabricante. (Se modifica EMP)
Note on B13: ====== ID#AAABIXUoWPU JECG (2024-04-26 22:47:19) Analogo: Instertar"1" Digital: Insertar"2"
Note on F15: ====== ID#AAABMieQ-Pg JECG (2024-04-26 22:47:19) NORMA FABRICANTE CLIENTE
Note on X25: ====== ID#AAABMieQ-PY EQUIPOS Y SERV. AG (2024-04-26 22:47:19) Campo: Analogo o Digital

## Patrones
Patrón
Instrumento: | Manómetro Digital | ID: | AG-008 | Resultados en psi
Marca: | Omega | No. Certif: | 1-24842 | Nominal | Patrón | Incertidumbre± | EMP±
Modelo: | DPG-4000-10K | Fecha Cal: | 2025-02-04 | 100 | 0.1 | 0.058 | 0.375
No. De Serie: | 9941257 | Vigencia: | 2026-02-04 | 200 | 0.1 | 0.058 | 0.375
Intérvalo alcance: | 10000 psi |  |  | 300 | 0.2 | 0.059 | 0.375
|  |  |  | 400 | 0.2 | 0.059 | 0.375
|  |  |  | 500 | 0.3 | 0.06 | 0.375
|  |  |  | 600 | 0.4 | 0.09 | 0.375
|  |  |  | 700 | 0.4 | 0.063 | 5
|  |  |  | 800 | 0.5 | 0.065 | 0.375
|  |  |  | 900 | 0.5 | 0.073 | 0.375
|  |  |  | 1000 | 0.6 | 0.081 | 0.375
|  |  |  | 1000 | 1 | 0.87 | 5
Patrón |  |  |  | 2000 | 0 | 0.87 | 5
|  |  |  | 3000 | 0 | 0.82 | 5
|  |  |  | 4000 | 0 | 0.83 | 5
Instrumento: | Manómetro Digital | ID: | AG-052 | 5000 | 2 | 0.61 | 5
Marca: | Druck | No. Certif: | 1-23207 | 6000 | 2 | 0.9 | 5
Modelo: | DPI104 | Fecha Cal: | 2024-11-28 | 7000 | 2 | 0.86 | 5
No. De Serie: | 5335895 | Vigencia: | 2025-11-28 | 8000 | 1 | 0.92 | 5
Intérvalo alcance: | 750 psi |  |  | 9000 | 1 | 0.89 | 5
|  |  |  | 10000 | 3 | 0.69 | 5
¦
Conversiones
psi | Pa | Mpa | kPa | Hpa | inHg | bar | mbar | inH2O 20 °C
-14.5038 | -100000 | -10 | -100 | -1000
0.00014504 | 1 | 0.0001 | 0.001 | 0.01
145.0377 | 1000000
1450.377 | 10000000
1.4504 | 10000
Formulas:
AG-008 = [AG-008, row above]+365

## CMC
Presupuesto de incertidumbre de la medición |  |  | Intervalo o tamaño nominal: |  |  | 0.2 | psi | Capacidad de Medición y Calibración (CMC): |  | 0.12935
Campo de calibración: | Presión |  |  |  | Instrumento(s): patrón: |  | Manómetro Digital |  | AG-052
Instrumento, Cantidad o Indicador: | 0
Condiciones Ambientales: | 26.1 |  | 46.5
Magnitud |  |  | Incertidumbre |  |  |  |  | Coeficientes de Sensibildad | Contribución | Incertidumbre Asociada
Fuente de contribución | Valor | Unidad en | Tipo | Fuente | Distribución | Valor de Incertidumbre estándar | Unidades en |  |  | Porcentaje de Impacto
Repetibilidad de las mediciones | 0 | psi | A | Modelo | Normal | 0 | psi | 1 | 0 | 0%
Calibración de Patrón K=2 | 0.058 | psi | B | Modelo | Normal | 0.029 | psi | 1 | 0.029 | 20.11%
Error calibracion patron | 0.1 | psi | B | Modelo | Rectangular | 0.057735 | psi | 1 | 0.057735 | 79.69%
Resolución Instrumento | 0.01 | psi | B | Modelo | Rectangular | 0.0028868 | psi | 1 | 0.0028868 | 0.1992%
Histeresis | 0 | psi | A | Modelo | Rectangular | 0 | psi | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Incertidumbre Combinanda |  | 0.064674 | 100%
[7 empty] | Factor de cobertura ( r = 95,45 % ) |  | 2
[7 empty] | Incertidumbre expandida |  | 0.12935
0.12935

## AG-ADM-F10-00
NOMBRE | Cliente | Domicilio | Contacto | Correo | Tel | Ext | IMP Ó DIG | REQUISITOS ESPECIALES
ALFMEIER | ALFMEIER FRIEDRICHS & RATH DE MEXICO SA DE CV | Av. Kalos No.108 Parque Industrial Kalos Apodaca N.L CP.66603 | Wesley Reyes | wesley.reyes@afrna.com | (81) 1247-5500 | N/A | DIGITAL | FORMATO DE FECHA SIN DÍA, SOLO MES Y AÑO, EJ: ENE-203
ARSTAR | ARSTAR SA DE CV | AV PROL ADOLFO LOPEZ MATEOS No 500 COL VILLA DE SAN MIGUEL GPE NL | NEFTALI GARCIA/ROBERTO RUBIO | calidad.arstar@arstarinc.com /mejora.continua@arstarinc.com | 8114311770 | N/A | IMPRESO | N/A
ASSYMEX | ASSYMEX MONTERREY SA DE CV | SAN SEBASTIAN 110, LOS LERMAS, GUADALUPE, NUEVO LEÓN | ANA GÓMEZ | mx.compras@assymexmty.com | 81827856 | N/A | DIGITAL | N/A
BESSER | BESSER ENERGY SAPI DE CV | CALLE DE LA INDUSTRIA 215, PARQUE MARFER, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN | DANIEL TORRES | SLUJAN@BESSERLIGHTING.COM | 8119711086 | 1025 | DIGITAL | N/A
BONADA | SERVICIOS AERONAUTICOS SAB S.A DE C.V | PALMERAS 546, PASEO DE LAS PALMAS, APODACA, NUEVO LEÓN | ING. AMELIA ARREOLA | ameliaarreola@hotmail.com | 811720603 | N/A
BROMAKE | BROMAKE SA DE CV | Blvd. TLC 5063, Parque Industrial Milenium, Apodaca, Nuevo León, C.P. 66626 | SAÚL LOZOYA | qualitymty@bromake.com | N/A | N/A | IMP Y DIG | N/A
BYSTROM MANUFACTURING | BYSTROM MANUFACTURING | Av. Adolfo Lopez Mateos 221 - Int. 5, Parque Industrial Bosques del Sur, Col. La Victoria, Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67140 | Ing. Andrea Salazar/ Ing. Javier Niño | andrea.salazar@bystrom.com.mx/ calidad.bystrom@gmail.com | 8127557359 | N/A | DIGITAL | N/A
CARRIER | CARRIER MEXICO, S.A. DE C.V. | Ave. Finsa #3196, Parque Industrial FINSA, Santa Catarina, Nuevo León, C.P. 66350 | Ing. Eleaser Vazquez | eleaser.vazquez@carrier.com | 52 (81) 8124 7600 | 5593 | DIGITAL | N/A
CARRIER T | CARRIER MEXICO | Ave Alborada 541 Col. Finsa, Parque Industrial FINSA Guadalupe N.L. CP. 67132 | J. Santos Valenciano Requenes | jsantos.valenciano@carrier.com | 8115629273 | N/A
CELESTICA ESTANDAR | CELESTICA DE MONTERREY | Calle 8va, Parque Industrial Monterrey 102, 66600 Cd Apodaca, N.L | Guillermo Peña | lurodri@celestica.com | 81 8156 1500 | 5939 | DIGITAL | Agregar nota: El equipo ha sido calibrado y aprobado apto para su uso/ No apto para su uso.
CELESTICA MEDICO | CELESTICA DE MONTERREY | Calle 8va, Parque Industrial Monterrey 102, 66600 Cd Apodaca, N.L | Nancy Montero | nmonteroo@celestica.com | 81 8156 1500 | 5939 | DIGITAL | Agregar nota: El equipo ha sido calibrado y aprobado apto para su uso/ No apto para su uso. Revisar Schedule que envía el cliente.
ENCORE | ENCORE SYSTEMS SA DE CV | Orion #1463, Interior 1-C, N/A Apodaca, Nuevo Leòn C.P.66600 | KEVIN MORENO | kmoreno@k-and-s.com pochoa@k-and-s.com | (81) 8190-2505 | N/A | DIGITAL | N/A
EDWARDS | AIM_SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S. DE RL. DE C.V. | CARRETERA A HUINALA KM. 2.8 PARQUE IND. LAS AMERICAS EDIF. B APODACA, NL 66640 MX | Rogelio Ramos Villarreal | Rogelio.ramos@edwardsvacuum.com | 8131458615 | N/A | DIGITAL | N/A
ESAB | ESAB MEXICO SA DE CV | Diego Díaz de Berlanga, C.P. 66480, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Mexico | JOSE ROMAN HERRERA | jroman@esabmexico.com.mx | 81 83053734 | N/A |  | N/A
EVCO PLASTICS | EVCO PLASTICS DE MEXICO S DE RL DE CV | AV PABLO LIVAS # 4211 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE, N. L. C.P. 67180 | JOSÉ HERNÁNDEZ | jose_h@evcoplastics.com.mx | 83934455 | 213 | DIGITAL | N/A
FRANKLIN GPE PLANTA 1 | FRANKLIN ELECTRIC | Avenida De los Lagos #1085 Parque Industrial Acueducto, C.P. 67193 Ciudad Guadalupe, Nuevo Leon, Mexico. | BELLANIRA AVALOS | Bellanira.Avalos@fele.com | 81 83800039 | N/A | DIGITAL | N/A
FRANKLIN GPE PLANTA 2 | FRANKLIN ELECTRIC | Avenida De los Lagos #1085 Parque Industrial Acueducto, C.P. 67193 Ciudad Guadalupe, Nuevo Leon, Mexico. | EDGAR ARMIJO | Edgar.Armijo@fele.com | 81 83800040 | N/A | DIGITAL | N/A
FRANKLIN LINARES | Motores Eléctricos Sumergibles de México S de RL de C.V | Av. Industria Alimentaria # 2001 Parque Industrial Linares Linares Nuevo León México CP. 67735 | ROLANDO TREVIÑO | RTrevino@fele.com | 8212140300 | N/A | DIGITAL | N/A
GEMINI | Gemini Plastics de Mexico | Carretera Saltillo Zacatecas km 4.5 sn, Nave 39, 40 y 41 ¦ Saltillo, Coahuila, Mexico C.P. ¦ 25315 | Ing. Raul Rodriguez | RAlejandroCerdaRodriguez@geminigroup.net | 8444010025 | N/A | DIGITAL | N/A
GHSP | GHSP MEXICO SA DE CV | ARCO VIAL COL MORELOS 6261, SALTILLO, COAHUILA | A quien corresponda | ramirezj@ghsp.com | 8441715352 | N/A | DIGITAL | N/A
GRUPO GONDI | PAPEL Y EMPAQUES GONDI MONTERREY | AUTOPISTA AL AEROPUERTO #1111 COL. NEXXUS GUADALUPE N.L. | JAVIER SAUCEDA | javier.sauceda@grupogondi.com | 8188514300 | N/A | IMP Y DIG | N/A
H SAM | HWASEUNG AUTOMOTIVE MEXICO S DE RL DE CV | AV. INDUSTRIA 101 PARQUE INDUSTRIAL VYMNSA, SECTOR II C.P. 25904, RAMOS ARIZPE, COAHUILA | ERICK M CERVANTES | ecervantes@hsam.mx | 8443090100 | N/A | DIGITAL | N/A
IMMI | IMMI de México Production S de RL de CV | Blvd. Cesar H. Cantu No. 176, Parque Industrial Alianza, Derramadero, Saltillo, Coahuila, México C.P. 25300 | Ing. Antonio Guerrero | aguerrero@imminet.com | 844 454 8900 | N/A | DIGITAL | N/A
INICS | INICS MEXICO SA DE CV | AV.INDUSTRIAL 201, PARQUE INDUSTRIAL LA SILLA, APODACA, N.L. | ALEJANDRO GARCÍA SALDAÑA | alejandro@inics-america.com | 8110898143 | 110 | DIGITAL | N/A
INSCAL&SERVICES | Instruments Calibration & Services (InsCal & Services) | Paseo de la Cañada #158, Col. Las Fuentes Colonial Reynosa, Tamaulipas C.P. 88703 | A quien corresponda | eorduna@inscalservices.com | 899 445 3504 | N/A | DIGITAL | N/A
IPHARMA | IPHARMA, S.A. DE C.V. | CELAYA 322 COL. MITRAS CENTRO, Monterrey, N.L. México CP 64460 | A quien corresponda | marco.flores@i-pharma.com.mx | 81 83 48 78 43 | N/A | DIGITAL | FORMATO DE FECHA MM/DD/AAAA, todo con número, ejemplo (04/11/2023)
JMH | Diseños Metálicos JMH | PRIVADA REGIOPARQUE, 111, REGIOPARQUE INDUSTRIAL, APODACA NUEVO LEON, 66600 | ALBERTO MACIAS | ADMINISTRACION@JMH.COM.MX | 8180731160 | N/A | DIGITAL | N/A
JU YOUNG | JU YOUNG SERVICES, SA DE CV | BLVD. CARLOS SALINAS DE GORTARI #1000, COL. EL MILAGRO, APODACA, NUEVO LEÓN. | CAROLAYY MUÑOZ/ARTURO GARCÍA | arturo.garcia@juyoung.com//carolayy.espinoza@juyoung.com | 8182202340 | N/A | DIGITAL | N/A
K + S SERVICES | K&S SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | Calle: ORION 1463 Int.1 Colonia: sin colonia C.P. 66600 Apodaca, N.L. | Ing. Patricio Ochoa | nhernandez@k-and-s.com y pochoa@k-and-s.com | 81 8190 2505 | N/A | DIGITAL | N/A
KATCON | Katcon Mexico S.A. de C.V. | Av Manuel Ordoñez #601, Sin Nombre de Col 3, 66350 Santa Catarina, N.L. | Ing.Martin Meza | martin.meza@katcon.com | 81-8172-8530 | N/A | IMP Y DIG | N/A
KE ELEKTRONIK | CEMM MEX S.A. DE C.V. / KE ELEKTRONIK | IRIS, No. Ext. 105, 29 DE JULIO, C.P. 67205, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, MEXICO | CESAR SANCHEZ | Cesar.Sanchez@ke-elektronik.de | 812594 1236 | N/A | DIGITAL | Como minimo una serie de 8 puntos de resultados en calibración.
MAQPLASTICS | MAQ PLASTICS SA DE CV | JOSE DOMINGUEZ 1087, COL. NIÑO ARTILLERO, MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64280 | OSCAR NAVARRO | maqplastics@gmail.com | 8189895588 | N/A | DIGITAL | N/A
MARSTO | Marsto Precision Instruments de Mexico, S de R L de CV | Carretera a Agua Fría Libre Estatal No. 499 Edificio AF2 Prologis Park Agua Fría, Apodaca, N.L. México C.P. 66620 | Cesar J. Quiroga Arizpe | cesar.quiroga@marsto.com.mx | 81 1089 4020 | N/A | IMP Y DIG | N/A
MEDSOLUTIONS | Medsolutions S.A. de C.V. | N/A | Alejandro Mendoza Klein | alejandro.mendoza@medsolutions.com.mx | 4921464330 | N/A | DIGITAL | N/A
MELTER FP | MELTER SA DE CV (DIV. FABRICACIONES PESADAS) | Av. Luis Donaldo Colosio #402, Col. Comunidad ExHacienda San Francisco, Apodaca, Nuevo León, C.P. 66600 | Ing. Raymundo Verastegui | rverastegui@melter.com.mx | 81 8000 96000 | N/A | DIGITAL | N/A
MELTER IC | MELTER,S.A. DE C.V. | CALLE SPECTRUM 233, PARQUE INDUSTRIAL FINSA, C.P. 66600, MEXICO | Manuel Vázquez | mvazquez@melter.com.mx | 818000-9600 | N/A | IMP Y DIG | LA VIGENCIA EN EL CERTIFICADO DEBE LLEVAR LA LEYENDA "Vigencia definidia por el usuario" y en la etiqueta el siguiente formato **/**/****
METRIC WORKS | Metrics Works Saltillo | Av. Industria Automotriz 6040-C Parque Industrial Ramos Arizpe | Carlos Rosales | jperalez@metricsworks.com | 844 159 5116 | N/A | IMP Y DIG | N/A
MYTAAC | MANUFACTURAS Y TECNOLOGIAS AVANZADAS DE ACERO SA DE CV | ANTONIO E MARCOS 1219, COMOPOLIS, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P. 66612 | Ing Ronerto Segura | robertosc@mytaac.com | (81) 1958 9390 | N/A | DIGITAL | N/A
NAS | NAS MEXICO SA DE CV | RIVADA ANDRES GUAJARDO #360 APODACA | ING RENE MARTINEZ | rm4534@northamericanstainless.com | 81 1253 7700 | N/A | DIGITAL | N/A
NEROCYTONIX | NEUROCYTONIX MEXICO SA DE VC | CIDICS, AV GONZALITOS ESQUINA CON CALLE DR CANSECO SIN NUMERO CP 64460 | ARTURO GONZALEZ JR. | RAGUIRRE@NEUROCYTONIX.COM | 8116126312 | N/A | IMP Y DIG | N/A
NYX ARTEAGA | Nyx Mexico Plastics | ARRETERA LOMA ALTA #999, FRACC. LAS CASAS ARTEAGA, COAHUILA MEXICO 25354 | Pedro Pablo Perez Prado | pedro.perez@nyxinc.com | 8444440211 | N/A | DIGITAL | REVISAR VIGENCIA PROPORCIONADA POR EL CLIENTE
OEM SUPPLY | OEM SUPPLY | AV. CENTRAL 5485, COL. LAS HUERTAS, GUADALUPE N.L | A quien corresponda | acompras@oemsupply.mx | 8120515987 | N/A | DIGITAL | N/A
PANASONIC | Panasonic Energy Mexico SA de CV | Av Santa Barbara 601, Ex Ejido San Nicolas | Nehemias Galindo | galindo.nehemias@mx.panasonic.com | (81) 81 54 71 00 | N/A | IMP Y DIG | N/A
PENTAIR WELBIT | Manitowoc FSG Manufactura México S de RL de CV | Vía a Tampico # 1601 Parque Industrial Finsa Guadalupe CP 67132 | ING EVERARDO ALDABA | everardo.aldaba@pentair.com | 811 211 21 60 | N/A | DIGITAL | N/A
PHILLIPS CONNECT | Phillips Connect | Av. Bob Phillips # 755, Col. El Llano, Artega Coahuila CP 25350 | Alejandro Chávez | fachavez@phillipsind.com | 6561444138 | N/A | DIGITAL | N/A
PHILLIPS INDUSTRIES | PHILLIPS INDUSTRIES DE MEXICO | AV. BOB PHILLIPS Col. EL LLANO #1003 | Sergio Gonzalez | sgonzalez@phillipsind.com | 8442837366 | N/A | DIGITAL | N/A
PLANTASFALTO | Plantasfalto | Camino a las pedreras No. 1250, s/c Ejido San Miguel, Escobedo, Nuevo León, C.P. 66050 | Ing. Jose Luis Anguiano | janguiano@grupominco.com | 81 5000 4060 | 4071 | DIGITAL | N/A
PYROTEK | PYROTEK MÉXICO | DECADA 5008 PARQUE INDUSTRAL MILLENIUM, APODACA, NL | Jaaziel Rivas Aguilar | jaariv@pyrotek.com | 8112477982 | N/A | DIGITAL | N/A
QUALITECH | QUALITECH INSPECTION, REAPIR AND MAINTENANCE SA DE CV | Calle 55 SN, San Carlos, C.P. 24116, Ciudad del Carmen, Campeche | Obet Martínez | obet.martinez@qualitechrim.com | 938 164 0969 | N/A | DIGITAL | N/A
RASE | PROVEEDORA FARMACEUTICA RASE S.A DE C.V | SAN BERNABE #205, COLONIA VALLE MORELOS, MONTERREY, NUEVO LEON | Daniel Macias | compras.operativas@rase.com.mx | 81 2679 3089 | N/A | DIGITAL | N/A
REGAL | REGAL REXNORD | Calle de la Industria # 2013 Parque Industrial Millenium Santa Catarina, Nuevo Leon 66357 | Alma Delia Lopez | almadelia.lopez@regalrexnord.com | 8116236510 | N/A | IMP Y DIG | N/A
RG FOODS | CATTLE AND POULTRY SPR DE RL DE CV | CARRETERA NACIONAL No 85 MONTERREY NUEVO LAREDO KM188+300 CP 88295 NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | ING. OCTAVIO HINOJOSA | Calidad@rgfoods.com.mx | 8677455895 | N/A | DIGITAL | N/A
RYL | GRUPO RYL | Carretera Monterrey Laredo km 16.5 | Aurora Reta | aurora.reta@gruporyl.com | 8110785982 | N/A | DIGITAL | N/A
SANILTECH | Saniltech S.A. de C.V. | Carr. Nuevo Laredo Km 16.5 Int. 1-B, Col. Moises Sáenz Cp.66613 Apodaca, N.L. Mexico | Rogelio Obregón | rogelio.obregon@coavis.com | 81-2202-3856 | N/A | DIGITAL | N/A
SATELITE | Equipos de Carburación Satelite | Carr. Mty-Laredo Km. 37 Parque Ind. Cienega de Flores Cienega de Flores, Nuevo Leon CP 65550 | Raul de la Garza/Nancy Valverde | rauldelagarza@satelitemx.com Nancy Valverde@satelitemx.com | 8116358849 | N/A | IMP Y DIG | N/A
SENIOR AEROSPACE | Senior Aerospace Mexico | Carretera Saltillo Zacatecas km 4.5 Parque Industrial La Angostura | Cristela Mendoza | cmendoza@seniormexico.com | 8444116618 | N/A | DIGITAL | N/A
SERVICIOS INDUSTRIALES GARZA REYES | SERVICIOS INDUSTRIALES GARZA REYES SA DE CV | PUERTO MANZANILLO 461, LA FE, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, C.P. 66477 | GRECIA VON HARTZ | calidad.industriasgr@gmail.com | 8113750698 | N/A | DIGITAL | N/A
SERVICIOS INDUSTRIALES MACH | SERVICIOS INDUSTRIALES MACHS S.A. DE C.V. | ROMULO DIAZ DE LA VEGA 1812 | CALIDAD | calidad2@machs.com.mx | 8183515108 | N/A | DIGITAL | DOBLE ETIQUETA
SMURFIT KAPPA | SMURFITKAPPA HONEYCOMB | PARQUE INDUSTRIAL MONTERREY #308 | Katia Garcia | Katia.Garcia@smurfitkappa.com | (81) 80080202 | N/A | DIGITAL | N/A
STARION | STARION MONTERREY MEXICO S.A DE C.V | AV.INTERNACIONAL, 302 A COL.PARQUE INDUSTRIAL HUINALA C.P 66645, APODACA NUEVO LEÓN, MÉXICO | Ilse Zapata Torres | ilse.z@starion.co.kr | 8116871249 | N/A | DIGITAL | N/A
STEEL TECHNOLOGIES | Steel Technologies de México | Av. Amalfi # 124, Parque Industrial Propark Pesquería, NL | Ing. Rigoberto Quintanilla Puente | rquintanilla@steeltechnologies.com.mx | (52) 81 81 96 47 00 | N/A | DIGITAL | N/A
SUPERIOR SPINDLE | SUPERIOR SPINDLE SERVICE MEXICO | ORION 1463, COL. PARQUE. IND. ORION, C.P. 66600 APODACA, NUEVO LEON, MEXICO |  | fvazquez@k-and-s.com | (81) 8190-2505 | N/A | DIGITAL | REVISAR VIGENCIA PROPORCIONADA POR EL CLIENTE
TAE SUNG | TAE SUNG MEXICO S.A DE C.V | Av. Parque Idustrial Monterrey #600a | Ruth Cruz | acalidad@taesungmexico.com.mx | 81)8145-2834 / (81)8145-2331 | 110 | DIGITAL
TECHOPS | MEXICO MRO MANAGEMENT S DE RL DE CV | Carretera Estatal 200 Querétaro-Tequisquiapan 22500 Int. A. Colón, Querétaro. 76270 | Ing. Jose Wilfrido Nuñez del Bosque | JoseW.Nunez@techops.mx | (442)-480-7334 | N/A | DIGITAL | N/A
TECNOTRAT | TECNOLOGIA EN TRATAMIENTOS TERMICOS SA DE CV | AVENIDA SAN NICOLAS 3550 COLONIA DEL NORTE MONTERREY N.L. CP 64500 | ARMANDO HERNANDEZ OJEDA | laboratorio@tecnotrat.com.mx | 818351-3112 | 112 | DIGITAL | USAR LA PALABRA "No. De Parte" en lugar de "MODELO". Respetar datos de equipos por listado proporcionado por el cliente.
TENERE | TENERE | Calle Encinos #101 Col. Los Puertos Juarez N.L., CP 67252 | Ing.Francisco Aguilar | Francisco.Aguilar@cadrex.com | 81 2034 0655 | N/A | IMP Y DIG | Solicito que en el nombre del informe lleve principalmente la clave del equipo que en cada solicitud
TME | TME MAQUINADOS, S.A. DE C.V. | BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO #333 BODEGA 108 VALLE DEL CANADA ESCOBEDO N.L. | Guillermo Suarez | comprastme@tmemaquinados.com.mx | 8183314188 | N/A | DIGITAL | N/A
TN MANUFACTURING | TN Manufacturing | Av Regio Parque 157, Regio Parque Industrial, Apodaca | Esaú De León | calidad@tnmanufacturing.com | 81 13340396 | N/A | DIGITAL | DOBLE ETIQUETA
TOTOMAK | TOTOMAK MEXICO | Camino a los borregos, Lote D, Monterrey Technology Park, Cienega de Flores, Nuevo León, C.P. 65550 | Berenisse Hernandez | bhernandez@totomak.com.mx | N/A | N/A | DIGITAL | N/A
TUD | Tud Grupo Comercial, S.A. de C.V. | Privada Regia #102 Regio Parque Industrial, Apodaca, N.L. | Juventino Flores | tinoflores@tud.com.mx | 8116381130 | N/A | DIGITAL | N/A
VOESTALPINE | VOESTALPINE ROTEC DE MEXICO S DE RL DE CV | AV.EL SABINAL #200,PARQUE IND. EL SABINALA APODACA N,L CP 66645 | JACOBO AGUILAR ROQUE | jacobo.aguilar@voestalpine.com | 81 8000 7866 | N/A | DIGITAL | N/A

## BD_Clientes
Nombre | Domicilio | Contacto | Correo | Telefono
International ASSEMBLY | Emilio Carranza #2421 Col. Jardines de Tolteca C.P. 67178 Guadalupe, N.L. MX | Joel Martínez | joel@internationalassembly.com | (81) 8479-4080 | N/A | DIGITAL
KATCON MÉXICO S.A. DE C.V. | AV. MANUEL ORDOÑEZ #601, SIN NOMBRE DE COL 3, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN, C.P. 66350 | ING MARTIN MEZA | MARTIN.MEZA@KATCON.COM | (81) 8172 8530 | N/A | DIGITAL
GHSP MEXICO SA DE CV | ARCO VIAL COL MORELOS 6261, SALTILLO, COAHUILA | A QUIEN CORRESPONDA | RAMIREZJ@GHSP.COM | (84) 4171 5352 | N/A | DIGITAL
SANILTECH SA DE CV | CARR. NUEVO LAREDO KM 16.5 INT. 1-B, COL. MOISÉS SÁENZ, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO, C.P..66613 | ING. JOSE MORALES CASTILLO | JOSE.MORALES@COAVIS.COM | (81) 8385 0176 | N/A | DIGITAL
PROVEEDORA FARMACEUTICA RASE S.A DE C.V | SAN BERNABE #205, COLONIA VALLE MORELOS, MONTERREY, NUEVO LEON | DANIEL MACÍAS | COMPRAS.OPERATIVAS@RASE.COM.MX | (81) 2679 3089 | N/A | DIGITAL
MEDSOLUTIONS S.A. DE C.V. | N/A | ALEJANDRO MENDOZA KLEIN | ALEJANDRO.MENDOZA@MEDSOLUTIONS.COM.MX | (49) 2146 4330 | N/A | DIGITAL
JU YOUNG SERVICES, SA DE CV | BLVD. CARLOS SALINAS DE GORTARI #1000, COL. EL MILAGRO, APODACA, NUEVO LEÓN. | CAROLAYY MUÑOZ/ARTURO GARCÍA | ARTURO.GARCIA@JUYOUNG.COM | 8182202340 | N/A | DIGITAL | Correo: CAROLAYY.ESPINOZA@JUYOUNG.COM Hay dos correos.
MAXON LIFT | BLVD INSTRIAL NEXXUS 1711, SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN | Fernanda Garcia | fergarcia@femsafab.com | 8110664201 | N/A | DIGITAL
INDUSTRIAS ELECTRONICAS PACIFICO SA DE CV PLANTA 4 | NEUTRON 110, PARQUE INDUSTRIAL STIVA, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P. 66600 | JOSE ALEJO PÉREZ NAVARRO | JOSEALEJO.PEREZ@SE.COM | (81) 1545 7298 | N/A | DIGITAL
MANUFACTURAS Y TECNOLOGIAS AVANZADAS DE ACERO SA DE CV | ANTONIO E MARCOS 1219, COMOPOLIS, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P. 66612 | ING. ROBERTO SEGURA | ROBERTOSC@MYTAAC.COM | (81) 1958 9390 | N/A | DIGITAL
RUHRPUMPEN SA DE CV | CIUDAD INDUSTRIAL MITRAS, NIQUEL 9204 INT C, GARCIA, NUEVO LEÓN, MÉXICO, C.P. 66000 | SERGIO LARA GARCIA | SLARA@RUHRPUMPEN.COM | (81) 8158 5548 | N/A | DIGITAL
OEM SUPPLY | AV. CENTRAL 5485, COL. LAS HUERTAS, GUADALUPE, NUEVO LEÓN | A QUIEN CORRESPONDA | ACOMPRAS@OEMSUPPLY.MX | (81) 2051 5987 | N/A | DIGITAL
MANITOWOC FSG MANUFACTURA MÉXICO S DE RL DE CV | VÍA A TAMPICO #1601 PARQUE INDUSTRIAL FINSA GUADALUPE, C.P. 67132 | ING. ROBERTO LÓPEZ MEDELLÍN | ROBERTO.LOPEZMEDELLIN@PENTAIR.COM | (81) 1211 2191 | N/A | DIGITAL
PHILLIPS CONNECT | AV. BOB PHILLIPS # 755, COL. EL LLANO, ARTEGA COAHUILA, C.P. 25350 | ALEJANDRO CHÁVEZ | FACHAVEZ@PHILLIPSIND.COM | (65) 6144 4138 | N/A | DIGITAL
CELESTICA DE MONTERREY (EDIFICIO L) | Eje Metropolitano 910 526, SFO, 66076 Cdad. Gral. Escobedo, N.L. | GUILLERMO PEÑA | LURODRI@CELESTICA.COM | (81) 8156 1502 | N/A | DIGITAL | AGREGAR NOTA: "El equipo ha sido calibrado y es apto para su uso" ó "El equipo ha sido calibrado y no es apto para su uso", según corresponda
NYX MEXICO PLASTICS | CARRETERA LOMA ALTA #999, FRACC. LAS CASAS, ARTEAGA, COAHUILA MEXICO, C.P. 25354 | PEDRO PABLO PEREZ PRADO | PEDRO.PEREZ@NYXINC.COM | (84) 4444 0211 | N/A | DIGITAL
TENMFG DE MÉXICO S DE RL DE CV | CALLE ENCINOS #101 COL. LOS PUERTOS JUÁREZ NUEVO LEÓN, C.P. 67252 | ING. FRANCISCO AGUILAR | FRANCISCO.AGULAR@CADREX.COM | (81) 2034 0655 | N/A | DIGITAL
PRODUCTOS ARPAPEL SA DE CV | AV. DEL PARQUE 2010, AIRPORT TECHNOLOGY PARK, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN MÉXICO, C.P. 66657 | FERNANDO ENRIQUE SANCHEZ CARRIZALEZ |  | (55) 2122 3860 | N/A | DIGITAL
AIM_SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S. DE RL. DE C.V. | CARRETERA A HUINALA KM. 2.8 PARQUE IND. LAS AMERICAS EDIF. B APODACA, NUEVO LEÓN, C.P. 66640 MX | ROGELIO RAMOS VILLAREAL | ROGELIO.RAMOS@EDWARDSVACUUM.COM | (81) 3145 8615 | N/A | DIGITAL | Vigencia SOLO MES Y AÑO, datos de equipos, puntos de calibración y tolerancia para dictamen proporcionada por CLIENTE.
SERVICIOS INDUSTRIALES MACHS S.A. DE C.V. | ROMULO DIAZ DE LA VEGA 1812 | CALIDAD | CALIDAD2@MACHS.COM.MX | (81) 8351 5108 | N/A | DIGITAL
MARTINREA INTERNACIONAL DE MEXICO, SA DE CV | INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN #3131, PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE, MÉXICO, C.P. 259 | HECTOR HERNANDEZ | HECTOR.HERNANDEZ@MARTINREA.COM | (84) 4866 1066 | N/A | DIGITAL
CARRIER MÉXICO (PLANTA T) | AVE ALBORADA 541 COL. FINSA, PARQUE INDUSTRIAL FINSA GUADALUPE, NUEVO LEÓN, CP. 67132 | J. SANTOS VALENCIANO REQUENES | JSANTOS.VALENCIANO@CARRIER.COM | (81) 1562 9273 | N/A | DIGITAL | CERTIFICADOS IMPRESOS
KRONOS DECANTER SERVICES | DEL ACERO 113, PARQUE INDUSTRIAL ESCOBEDO, 66062 CDAD. GRAL. ESCOBEDO, NUEVO LEÓN | SARAI CONTRERAS | COMPRAS@KRONOSDECANTER.COM | (81) 8148 8694 | N/A | DIGITAL
METRICS MEXICO TRADING COMPANY | MARGARITO GARZA GONZALEZ #300 EL SABINAL, APODACA, NUEVO LEÓN | ING. IVAN IBARRA | JPERALEZ@METRICSWORKS.COM | (81) 2040 7613 | N/A | DIGITAL
SUPERIOR SPINDLE SERVICE MEXICO | ORION 1463, COL. PARQUE. IND. ORION, C.P. 66600 APODACA, NUEVO LEON, MEXICO | N/A | EPALACIOS@K-AND-S.COM | (81) 8190-2505 | N/A | DIGITAL
MELTER S.A. DE C.V. | CALLE SPECTRUM 233, PARQUE INDUSTRIAL FINSA, C.P. 66600, MEXICO | MANUEL VÁZQUEZ | MVAZQUEZ@MELTER.COM.MX | (81) 8000 9600 | N/A | DIGITAL
STEEL TECHNOLOGIES DE MÉXICO | AV. AMALFI #124, PARQUE INDUSTRIAL PROPARK PESQUERÍA, NUEVO LEÓN | ING. ROBERTO QUINTANILLA PUENTE | RQUINTANILLA@STEELTECHNOLOGIES.COM.MX | (81) 8196 4700 | N/A | DIGITAL
TN MANUFACTURING | AV. REGIO PARQUE 157, REGIO PARQUE INDUSTRIAL, APODACA, NUEVO LEÓN | ESAÚ DE LEÓN | CALIDAD@TNMANUFACTURING.COM | (81) 1334 0396 | N/A | DIGITAL
FRANKLIN ELECTRIC (GPE PLANTA 2) | AVENIDA DE LOS LAGOS #1085,PARQUE INDUSTRIAL ACUEDUCTO, CIUDAD GUADALUPE, NUEVO LEÓN, MEXICO | EDGAR ARMIJO | EDGAR.ARMIJO@FELE.COM | (81) 8380 0040 | N/A | DIGITAL
NEUROCYTONIX MEXICO SA DE CV | CALZADA SAN PEDRO 503, COL. FUENTES DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, C.P. 66224 | BRAYAN ABELARDO SILVA HERRERA | BSilva@NEUROCYTONIX.COM | (81) 3552 7403 | N/A | DIGITAL | Fecha SIN día, solo MES Y AÑO (Ej. 2025-DIC 2026-DIC) , es a 6 meses
STARION EV MEXICO | AVE. LA CONCORDIA #6095, PARQUE INDUSTRIAL EL SABINAL, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P. 66648 | RICARDO JARAMILLO | RICARDO.A@STARION.CO.KR | (81) 1648 5368 | N/A | DIGITAL
MAQUINARIA DOGA SA DE CV | PUERTO VALLARTA 684, LA FE, ALFONSO ACEVEDO | ALFONSO ACEVEDO | PROYECTOS.DOGA21@GMAIL.COM | (81) 8144 1100 | N/A | DIGITAL
ACCEL LOGISTICA | AV. LERDO DE TEJADA 777, COL. TABACHINES, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | N/A | NA@NA | N/A | N/A | DIGITAL
STUCKI DE MÉXICO | DE LOS ANDES 200, COYOACÁN, MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64510 | BENJAMIN RODRIGUEZ | BENJAMIN.RODRIGUEZ@STUCKI.MX | (81) 1127 2896 | N/A | DIGITAL
EQUIPO AUTOMOTRIZ AMERICANA S.A. DE C.V. (JOYSON) | Carretera a Santa Rosa km 3.5 Apodaca, N.L. | Ing. Manuel Sustaita | Manuel.Sustaita@joysonsafety.com | (81) 8018 4875 | N/A | DIGITAL
MAQUINADOS INDUSTRIALES TAMEZ SA DE CV | BOSTON, 410, FRACCIONAMIENTO KENNEDY, MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64260 | NICOLAS PACHECO | CALIDAD@MITSACNC.COM | (81) 8376 5628 | N/A | DIGITAL
NAS MEXICO SA DE CV | PRIVADA ANDRES GUAJARDO #360 APODACA | ING JOSE GARCIA | JG5443@NORTHAMERICANSTAINLESS.COM | (81) 1253 7700 | N/A | DIGITAL
JOHNSON CONTROLS PLANTA 2 | BLVD TLC #30 | EMMANUEL RUIZ OYERVIDES | EMMANUEL.RUIZ.OYERVIDES@JCI.COM | (81) 1822 8828 | N/A | DIGITAL
GEMINI PLASTICS DE MEXICO | CARRETERA SALTILLO ZACATECAS KM 4.5 SN, NAVE 39, 40 Y 41, SALTILLO, COAHUILA, MÉXICO, C.P. 25315 | ING. RAUL RODRIGUEZ | RALEJANDROCERDARODRIGUEZ@GEMINIGROUP.NET | (84) 4401 0025 | N/A | DIGITAL
TAE SUNG MEXICO S.A DE C.V | AV. PARQUE INDUSTRIAL MONTERREY #600A | RUTH CRUZ | ACALIDAD@TAESUNGMEXICO.COM.MX | N/A | N/A | DIGITAL
MAQ PLASTICS SA DE CV | JOSE DOMINGUEZ 1087, COL. NIÑO ARTILLERO, MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64280 | OSCAR NAVARRO | MAQPLASTICS@GMAIL.COM | (81) 8989 5588 | N/A | DIGITAL
SERVICIOS AERONAUTICOS SAB S.A DE C.V | PALMERAS 546, PASEO DE LAS PALMAS, APODACA, NUEVO LEÓN | ING. AMELIA ARREOLA |  | (81) 1172 0603 | N/A | DIGITAL
SMURFIT KAPPA MONTERREY PACKAGING SOLUTIONS | BLVD. APODACA 902 TECHNOLOGY PARK, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P. 66600 | FRANCISCO GERARDO BARRON | FRANCISCO.BARRON@SMURFITWESTROCK.COM | (81) 2188 5300 | N/A | DIGITAL
ASSYMEX MONTERREY SA DE CV | SAN SEBASTIAN 110, LOS LERMAS, GUADALUPE, NUEVO LEÓN | ANA GÓMEZ | MX.COMPRAS@ASSYMEXMTY.COM | (81) 8182 7856 | N/A | DIGITAL
DISEÑOS METÁLICOS JMH | PRIVADA REGIOPARQUE, 111, REGIOPARQUE INDUSTRIAL, APODACA NUEVO LEÓN, 66600 | ALBERTO MACIAS | ADMINISTRACION@JMH.COM.MX | (81) 8073 1160 | N/A | DIGITAL
JOHNSON CONTROL (STIVA 1) | NAFTA NO. 825, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P. 66626 | YORDI SANTIAGO TREVIÑO | YORDI.SANTIAGO.TREVINO@JCI.COM | (81) 1588 5046 | N/A | DIGITAL
WBTL SALTILLO | BLVD. EL PINAR NO. 7549, PARQUE ALIANZA, SALTILLO, COAHUILA, C.P. 25324 | ANA CRISTINA SOTO GARCÍA | ANASOTO@BTL-AUTO.COM | (84) 4330 6710 | N/A | DIGITAL
HX INVESTMENT SA DE CV | AV. PRINCIPAL #117, ROOTS INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, MARIN, NUEVO LEON, C.P. 66700 | ALBERTO MIRAMONTES | ALBERTO.ARCE@SDHXEM.COM | N/A | N/A | DIGITAL | También agregar correo "JESUSMTZ@SDHXEM.COM"
ENCORE SYSTEMS SA DE CV | ORIÓN #1463, INTERIOR 1-C, N/A, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P.66600 | KEVIN MORENO | KMORENO@K-AND-S.COM | (81) 8190 2505 | N/A | DIGITAL
SENIOR AEROSPACE MEXICO | CARRETERA SALTILLO ZACATECAS KM 4.5 PARQUE INDUSTRIAL LA ANGOSTURA | CRISTELA MENDOZA | CMENDOZA@SENIORMEXICO.COM | (84) 4411 6618 | N/A | DIGITAL
GRUPO RYL | CARRETERA MONTERREY LAREDO KM 16.5 | AURORA RETA | AURORA.RETA@GRUPORYL.COM | (81) 1078 5982 | N/A | DIGITAL
MEXKET S. DE R.L. DE C.V. | AV. INDUSTRIAS #509, COL. PARQUE INDUSTRIAL KRONOS, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO, C.P. 66603 | SERGIO GUAJARDO | SERGIOGUAJARDO@KET.MX | (81) 25 50 135 | N/A | DIGITAL
GRUPO DELMEX SA DE CV | LIBRAMIENTO NORESTE LOTE 2, SIN NOMBRE DE COL. 2, CD. GENERAL ESCOBEDO, N.L. C.P. 66062. | ING. JORGE DE LA CRUZ | CALIDAD6@DELMEX.MX | (81) 3554 4054 | N/A | DIGITAL
SPL MONTERREY | AV ALFONSO REYES (PROLONGACION MANUEL L BARRAGAN) 310 - S, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, C.P. 66058 | ANGEL CORTES | ACORTES@ATEKCOMPANIES.COM | N/A | N/A | DIGITAL
MEXICO MRO MANAGEMENT S. DE R.L. DE C.V. | Carr. Querétaro-Tequisquiapan 22500-A, 76270 Santiago de Querétaro, Qro. | Ing. Wilfrido Nuñez | JOSEW.NUNEZ@TECHOPS.MX | (44) 2480 7334 | N/A | DIGITAL | "No. De Parte" en lugar de Modelo, Datos de equipos iguales a listas proporcionadas por CLIENTE.
RESONAC MATERIALS MÉXICO | AVENIDA ENCINO 1020 MONTEMORELOS INDUSTRIAL PARK | ING. EDUARDO MARTÍNEZ | EDUARDO.MARTINEZ.MXYY@RESONAC.COM | (82) 6131 5273 | N/A | DIGITAL
ARZYZ - LA EMPRESA DE ALUMINIO EN MÉXICO | CARR. CIÉNEGA DE FLORES, SALINAS VICTORA KM 5, COL. CIÉNEGA DE FLORES CENTRO, CIÉNEGA DE FLORES, NUE | N/A | CESAR.LEAL@ARZYZ.COM | (81) 2108 2356 | N/A | DIGITAL
K&S SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CALLE ORION 1463 INT.1, COLONIA SIN COLONIA, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P. 66600 | ING. PATRICIO OCHOA | POCHOA@K-AND-S.COM | (81) 8190 2505 | N/A | DIGITAL
BROMAKE SA DE CV | BLVD. TLC 5063, PARQUE INDUSTRIAL MILENIUM, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P. 66626 | SOFÍA FRANCO | QUALITYMTY@BROMAKE.COM | (81) 1088 8079 | N/A | DIGITAL
GENTHERM MONTERREY II | INNOVACIÓN NO.103 VYNMSA APODACA INDUSTRIAL PARK, APODACA, NUEVO LEON. C.P. 66628, MEXICO. | MARCO VARGAS | MARCO.VARGAS@GENTHERM.COM | (81) 8600 9330 | N/A | DIGITAL | En vigencia lleva nota de: "Ver programa de cliente"
CARRIER MÉXICO, "PLANTA D" | CARR. A VILLA DE GARCIA KM 3.5, PARQUE INDUSTRIAL FINSA 1, CD. SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN, C.P. 6635 | ROLANDO GUTIERREZ QUIROZ | ROLANDO.GUTIERREZ@CARRIER.COM | N/A | N/A | DIGITAL
INSTRUMENTS CALIBRATION & SERVICES (INSCAL & SERVICES) | PASEO DE LA CAÑADA #158, COL. LAS FUENTES COLONIAL REYNOSA, TAMAULIPAS, C.P. 88703 | A QUIEN CORRESPONDA | EORDUNA@INSCALSERVICES.COM | (89) 9445 3504 | N/A | DIGITAL
FRANKLIN ELECTRIC (GPE PLANTA 1) | AVENIDA DE LOS LAGOS #1085,PARQUE INDUSTRIAL ACUEDUCTO, CIUDAD GUADALUPE, NUEVO LEÓN, MEXICO, C.P. 6 | BELLANIRA AVALOS | BELLANIRA.AVALOS@FELE.COM | (81) 8380 0039 | N/A | DIGITAL
PRODUCTOS LAMINADOS DE MONTERREY SA DE CV | CARRETERA A COLOMBIA KM.5.75, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN | ALEJANDRO JUAREZ |  | (81) 8154 0200 | N/A | DIGITAL
MELTER SA DE CV (DIV. FABRICACIONES PESADAS) | AV. LUIS DONALDO COLOSIO CALLE “E” #402, COL. DE LA COMUNIDAD DE LA EX HACIENDA SAN FRANCISCO, APODA | CAROLINA VICTORIA GÁLVEZ CERVANTES | CGALVEZ@MELTER.COM.MX | (66) 8116 0970 | N/A | DIGITAL
HARINERA MONTERREY | AV. CRISTOBAL COLON 2313, COLONIA TALLERES, MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64480 | JUAN CARLOS LOREDO | JLOREDOH@GTRIMEX.MX | (81) 8389 5900 | N/A | DIGITAL
PANASONIC ENERGY MEXICO SA DE CV | AV. SANTA BARBARA 601, EX EJIDO SAN NICOLAS | YENSY VILLARINO | YENSY.VILLARINO@MX.PANASONIC.COM | (81) 8154 7100 | N/A | DIGITAL
CARRIER MÉXICO SA DE CV (PLANTA F) | PF99+W2, Finsa Santa Catarina, 66380 Parque Industrial Finsa Santa Catarina, Nuevo León | Juan Treviño | JuanHumberto.Trevino@carrier.com | N/A | N/A | DIGITAL | No especificados
PLANTASFALTO | CAMINO A LAS PEDRERAS NO. 1250, S/C EJIDO SAN MIGUEL, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, C.P. 66050 | ING. JOSE LUIS ANGUIANO | JANGUIANO@GRUPOMINCO.COM | (81) 5000 4060 | N/A | DIGITAL
CELESTICA DE MONTERREY (EDIFICIO E) | Celestica Agua Fría, Prologis Park Agua Fría, Carretera a Agua Fría No. 505, 66603 Nuevo Leon, N.L. | GUILLERMO PEÑA | LURODRI@CELESTICA.COM | (81) 8156 1501 | N/A | DIGITAL | AGREGAR NOTA: "El equipo ha sido calibrado y es apto para su uso" ó "El equipo ha sido calibrado y no es apto para su uso", según corresponda
TME MAQUINADOS, S.A. DE C.V. | BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO #333 BODEGA 108 VALLE DEL CANADA ESCOBEDO N.L. | GUILLERMO SUAREZ | COMPRASTME@TMEMAQUINADOS.COM.MX | (81) 8331 4188 | N/A | DIGITAL
REGAL REXNORD | CALLE DE LA INDUSTRIA # 2013, PARQUE INDUSTRIAL MILLENIUM, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN, C.P. 66357 | ALMA DELIA LÓPEZ | ALMADELIA.LOPEZ@REGALREXNORD.COM | (81) 1623 6510 | N/A | DIGITAL
SW FOOD TECHNOLOGY | AGUSTIN MELGAR 2319. COLONIA REFORMA, MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64550 | ANABEL DE LA PORTILLA ZAMARRIPA | ADELAPORTILLA@SWFOOD.COM.MX | (81) 8115 0239 | N/A | DIGITAL
QUALITECH INSPECTION, REAPIR AND MAINTENANCE SA DE CV | CALLE 55 SN, SAN CARLOS, CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, C.P. 24116 | MARISOL MENDOZA | MARISOL.MENDOZA@QUALITECHRIM.COM | (93) 8164 0969 | N/A | DIGITAL
CELESTICA DE MONTERREY (MÉDICO) | CALLE 8VA, PARQUE INDUSTRIAL MONTERREY 102, CD. APODACA, NUEVO LEÓN, C.P. 66600 | NANCY MONTERO | NMONTERO@CELESTICA.COM | (81) 8156 1500 | N/A | DIGITAL | Puntos y tolerancias de acuerdo a SCHEDULE compartido por el cliente, AGREGAR NOTA: "El equipo ha sido calibrado y es apto para su uso" ó "El equipo ha sido calibrado y no es apto para su uso", según corresponda.
BYSTROM MANUFACTURING | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS 221 - INT. 5, PARQUE INDUSTRIAL BOSQUES DEL SUR, COL. LA VICTORIA, GUADALUPE | ING. ANDREA SALAZAR/ ING. JAVIER NIÑO | ANDREA.SALAZAR@BYSTROM.COM.MX | (81) 2755 7359 | N/A | DIGITAL | Agregar también correo CALIDAD.BYSTROM@GMAIL.COM
GRACO MEXICANA SA DE CV | PRIV GUAJARDO S/N, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P. 66600 | SERGIO POZOS HERNÁNDEZ | CALIDAD1@GRACO.COM.MX | (81) 8196 9696 | N/A | DIGITAL
HWASEUNG AUTOMOTIVE MEXICO S DE RL DE CV | AV. INDUSTRIA 101, PARQUE INDUSTRIAL VYMNSA, SECTOR II, C.P. 25904, RAMOS ARIZPE, COAHUILA | ERICK M CERVANTES | ECERVANTES@HSAM.MX | (84) 4309 0100 | N/A | DIGITAL
STARION MONTERREY MEXICO S.A DE C.V | AV.INTERNACIONAL, 302 A COL.PARQUE INDUSTRIAL HUINALA C.P 66645, APODACA NUEVO LEÓN, MÉXICO | DIEGO ALBERTO TORRES MARTINEZ | DIEGO.TORRES@STARION.CO.KR | (81) 2015 3196 | N/A | DIGITAL
VILLAREAL DIVISION EQUIPOS | CALLE MORELOS SUR NO. 905 CENTRO ALLENDE, NUEVO LEÓN | RICARDO ANTONIO ROQUE RODRÍGUEZ | ricardo.roque.r@vde.com.mx | (82) 6171 8924 | N/A | DIGITAL
ARSTAR SA DE CV | AV. PROL. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 500 COL VILLA DE SAN MIGUEL, GUADALUPE, NUEVO LEÓN | NEFTALI GARCIA/ROBERTO RUBIO | CALIDAD.ARSTAR@ARSTARINC.COM | (81) 1431 1770 | N/A | DIGITAL | INCLUIR TAMBIEN CORREO "MEJORA.CONTINUA@ARSTARINC.COM"
CNC INDUSTRIAL, SA DE CV | CARR. LIBRE MTY. COLOMBIA Km. 10.1, EJIDO SAN NICOLAS, SALINAS VICTORIA, N.L. | DANIEL SAUCEDO | DANIELSAUCEDO@CNCINDUSTRIAL.COM.MX | (81 ) 8384 0532 | N/A | DIGITAL
TOTOMAK MEXICO | CAMINO A LOS BORREGOS, LOTE D, MONTERREY TECHNOLOGY PARK, CIÉNEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN, C.P. 65550 | BERENISSE HERNANDEZ | BHERNANDEZ@TOTOMAK.COM.MX | N/A | N/A | DIGITAL
BESSER ENERGY SAPI DE CV | CALLE DE LA INDUSTRIA 215, PARQUE MARFER, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN | DANIEL TORRES | SLUJAN@BESSERLIGHTING.COM | (81) 1971 1086 | N/A | DIGITAL
PHILLIPS INDUSTRIES DE MEXICO | AV. BOB PHILLIPS, COL. EL LLANO #1003 | EZEQUIEL LOPEZ | ELOPEZ@PHILLIPSIND.COM | (84) 4986 9200 | N/A | DIGITAL
GENTHERM MONTERREY S.A. DE C.V. | AV. KALOS NO.108, PARQUE INDUSTRIAL KALOS, APODACA NUEVO LEÓN, CP.66603 | MARCO VARGAS | MARCO.VARGAS@GENTHERM.COM | (81) 1247 5500 | N/A | DIGITAL | En vigencia lleva nota de: "Ver programa de cliente"
CARRIER MÉXICO PLANTA E | AVE. FINSA NO. 3196, PARQUE INDUSTRIAL FINSA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN, C.P. 66350 | ING. ELEASER VAZQUEZ | ELEASER.VAZQUEZ@CARRIER.COM | (81) 8124 7600 | N/A | DIGITAL
VOESTALPINE ROTEC DE MEXICO S DE RL DE CV | AV.EL SABINAL #200,PARQUE IND. EL SABINALA APODACA NUEVO LEÓN, C.P. 66645 | JACOBO AGUILAR ROQUE | JACOBO.AGUILAR@VOESTALPINE.COM | (81) 8000 7866 | N/A | DIGITAL
EQUIPOS DE CARBURACIÓN SATÉLITE | CARR. MTY-LAREDO KM. 37, PARQUE IND. CIÉNEGA DE FLORES, CIÉNEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN, C.P. 65550 | RAUL DE LA GARZA/NANCY VALVERDE | RAULDELAGARZA@SATELITEMX.COM | (81) 1635 8849 | N/A | DIGITAL | Agregar también correo NANCYVALVERDE@SATELITEMX.COM
DESAY SV DE MEXICO | MIGUEL ALEMAN 2455-10, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P. 66600 | YE JIHUAN | JIHUAN.YE@DESAYSV.COM | (81) 1090 6705 | N/A | DIGITAL
INDUSTRIAS ELECTRONICAS PACIFICO SA DE CV PLANTA 2 | NAFTA 850, PARQUE INDUSTRIAL STIVA, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P. 66600 | JOSE DE JESÚS ALVAREZ | JESUS.ALVAREZ@SE.COM | (81) 1545 7298 | N/A | DIGITAL
KB MANUFACTURING SA DE CV | CAMINO A RIO LA SILLA #502 COL. SAN SEBASTIAN, GUADALUPE, NUEVO LEÓN | FERNANDO SALAS | PLANEACION@KBMANUFACTURING.COM.MX | (81) 9244 0811 | N/A | DIGITAL
TUD GRUPO COMERCIAL S.A. DE C.V. | PRIVADA REGIA #102 REGIO PARQUE INDUSTRIAL, APODACA, NUEVO LEÓN | JUVENTINO FLORES | TINOFLORES@TUD.COM.MX | (81) 1638 1130 | N/A | DIGITAL
MARUEI DE MEXICO SA DE CV | MEXICO 202, PARQUE INDUSTRIAL HUINALA, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P. 66645 | ALFREDO MARTINEZ | ALFREDOMARTINEZ@MARLEYPRECISION.COM | (81) 8196 9200 | N/A | DIGITAL
CEMM MEX S.A. DE C.V. / KE ELEKTRONIK | IRIS, No. Ext. 105, 29 DE JULIO, C.P. 67205, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, MEXICO | CESAR SANCHEZ | CESAR.SANCHEZ@KE-ELEKTRONIK.DE | (81) 2594 1236 | N/A | DIGITAL
PYROTEK MÉXICO | DECADA 5008 PARQUE INDUSTRAL MILLENIUM, APODACA, NUEVO LEÓN | JAAZIEL RIVAS AGUILAR | JAARIV@PYROTEK.COM | (81) 1247 7982 | N/A | DIGITAL
METRIC WORKS SALTILLO | AV. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 6040-C, PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE | CARLOS ROSALES | IBARRATORRES@MESINC.NET | (84) 4159 5116 | N/A | DIGITAL
PAPEL Y EMPAQUES GONDI MONTERREY | AUTOPISTA AL AEROPUERTO #1111, COL. NEXXUS, GUADALUPE, NUEVO LEÓN | JAVIER SAUCEDA |  | (81) 8851 4300 | N/A | DIGITAL
TAE SUNG | AV. PARQUE INDUSTRIAL MONTERREY #600A | RUTH CRUZ |  | N/A | N/A | DIGITAL
SMURFIT KAPPA MONTERREY PACKAGING SOLUTIONS | TECHNOLOGY PARK, BLVD. APODACA 902, CD. APODACA, NUEVO LEÓN, C.P. 66600 | ING. FRANCISCO GERARDO BARRON | FRANCISCO.BARRON@SMURFITWESTROCK.COM | (81) 1156 2200 | N/A | DIGITAL
TECNOLOGIA EN TRATAMIENTOS TERMICOS SA DE CV | AVENIDA SAN NICOLAS 3550 COLONIA DEL NORTE MONTERREY, NUEVO LEÓN, CP 64500 | ARMANDO HERNANDEZ OJEDA | LABORATORIO@TECNOTRAT.COM.MX | (81) 8351 3112 | N/A | DIGITAL
CATTLE AND POULTRY SPR DE RL DE CV | CARRETERA NACIONAL No 85 MONTERREY NUEVO LAREDO KM188+300 CP 88295 NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | ING. OCTAVIO HINOJOSA | CALIDAD@RGFOODS.COM.MX | (86) 7745 5895 | N/A | DIGITAL
HAKKAI MÉXICO | BOULEVARD MILENIUM NO. 5020 B, PARQUE INDUSTRIAL MILENIUM, CD. APODACA, NUEVO LEÓN, C.P 66626 | Griselda Castro | griselda.castro@hakkai.mx | 8125166571 | N/A | DIGITAL
COOPER STANDARD AUTOMOTIVE | CARRETERA SALTILLO-ZACATECAS KM 4.5, PARQUE INDUSTRIAL LA ANGOSTURA, SALITLLO, COAHUILA, MÉXICO, C.P | JUAN ESPARZA | JESPARZA@COOPERSTANDARD.COM | (84) 4411 6322 | N/A | DIGITAL | Agregar también correo "GGARCIA2@COOPERSTANDARD.COM"
EVCO PLASTICS DE MEXICO S DE RL DE CV | AV. PABLO LIVAS # 4211, GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, C.P. 67180 | JOSÉ HERNÁNDEZ | JOSE_H@EVCOPLASTICS.COM.MX | (81) 8393 4455 | N/A | DIGITAL
IPHARMA | CELAYA 322 COL. MITRAS CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO, C.P. 64460 | A QUIEN CORRESPONDA | MARCO.FLORES@I-PHARMA.COM.MX | (81) 8348 7843 | N/A | DIGITAL
COAVIS DE MEXICO SA DE CV | DESARROLLO INDUSTRIAL GP TECNOCENTRO, CARR. MONTERREY-NUEVO LAREDO KM 12.9, CD. GRAL ESCOBEDO, NUEVO | VICTOR FLORES | VICTOR.FLORES@COAVIS.COM | (81) 1981 2805 | N/A | DIGITAL
ESAB MEXICO SA DE CV | DIEGO DÍAZ DE BERLANGA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MÉXICO, C.P. 66480 | JOSE ROMAN HERRERA | jroman@esabmexico.com.mx | (81) 8305 3734 | N/A | DIGITAL
IMMI DE MÉXICO PRODUCTION S DE RL DE CV | BLVD. CESAR H CANTU #176, PARQUE INDUSTRIAL ALIANZA, CP 25300, COAHUILA SALTILLO, | ING ANTONIO GUERRERO | AGUERRERO@IMMINET.COM | (84) 4454 8900 | N/A | DIGITAL
AFL TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO | Boulevard Milenium 6001, Interior A Parque Industrial Milenium, Apodaca, Nuevo León, México, C.P. 66626 | Erika Rodríguez | erikaguadalupe.rodriguez@aflglobal.com | 81 8196 3500 | N/A | DIGITAL | Vigencia 1 Año
MARSTO PRECISION INSTRUMENTS DE MÉXICO, S DE R L DE CV | CARRETERA A AGUA FRÍA LIBRE ESTATAL NO. 499 EDIFICIO AF2, PROLOGIS PARK AGUA FRÍA, APODACA, NUEVO LE | CESAR J. QUIROGA ARIZPE | CESAR.QUIROGA@MARSTO.COM.MX | (81) 1089 4020 | N/A | DIGITAL
CELESTICA DE MONTERREY (ESTANDARD) | CALLE 8VA, PARQUE INDUSTRIAL MONTERREY 102, CD. APODACA, NUEVO LEÓN, C.P. 66600 | GUILLERMO PEÑA | LURODRI@CELESTICA.COM | (81) 8156 1500 | N/A | DIGITAL | AGREGAR NOTA: "El equipo ha sido calibrado y es apto para su uso" ó "El equipo ha sido calibrado y no es apto para su uso", según corresponda
SERVICIOS INDUSTRIALES GARZA REYES SA DE CV | PUERTO MANZANILLO 461, LA FE, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, C.P. 66477 | HILARIO VALDEZ | CALIDAD@SERVICIOSGR.COM.MX | (81) 8099 1520 | N/A | DIGITAL
MOTORES ELÉCTRICOS SUMERGIBLES DE MÉXICO S DE RL DE CV | AV. INDUSTRIA ALIMENTARIA # 2001, PARQUE INDUSTRIAL LINARES,LINARES, NUEVO LEÓN, MÉXICO, C.P. 67735 | ROLANDO TREVIÑO |  | (82) 1214 0300 | N/A | DIGITAL